## ТО
План проведения технического обслуживания
на период обслуживания с 01.06.2013г. - по 31.05.2014г.
по адресу: г. Котлас, ул. Калинина д.1
N п/п | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем | Месяц проведения работ
Конструктивные элементы здания
1 | Заделка подвальных (слуховых) окон: фанерой | 10 м2 | 0.2 | октябрь
2 | Открытие подвальных (слуховых) окон: фанерой | 10 м2 | 0.2 | апрель-май
Водопроводные и канализационные сети
1 | Осмотр внутридомовых систем водоснабжения,водоотведения (чердак, подвал) | 1000 м2 осматр. площади | 0.883 | январь
2 | Осмотр водопроводных и канализационных стояков, общ.вентилей | 100 | 0.76
3 | Прочистка канализационной сети:внутренней | пролет между ревизиями | 8 | по мере необходимости
4 | Производственный контроль качества горячей воды | проба | 3 | 2раза в год
5 | Проверка исправности,работоспособности,регулировка контрольно-измерительных приборов | 1 узел | 1 | ежемесячно
Тепловые сети
1 | Слив и наполнение водой системы отопления:без осмотра системы | 1000 м3 здания | 18.032 | сентябрь
2 | Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы | 1000 м3 здания | 18.032 | май
3 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1000 м3 здания | 18.032
4 | Промывка ВВП | секция | 8 | июль
5 | Опресовка ВВП | 100 | 0.4
6 | Демонтаж калача М273 | калач | 8
7 | Монтаж калача М273 | калач | 8
8 | Очистка калача М273 | калач | 8
9 | Очистка ВВП ручная (273) | секция | 8
10 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | стояк | 8 | по мере необходимости
11 | Снятие, прочистка и установка фильтра | 100 приборов | 0.02
12 | Проверка исправности,работоспособности,регулировка контрольно-измерительных приборов | 1 узел | 1 | в отопительный период
Электрические сети и оборудование
1 | Техобслуживание ВРУ и СПУ | единица | 4 | ноябрь
2 | Ревизия эл. щитков (без смены автоматов) | 100шт. | 0.4
3 | Осмотр подвалов электрика | 1000 м2 осматр. площади | 0.4415
4 | Снятие показаний электросчетчиков | шт | 77 | ежемесячно
Внутридомовое газовое оборудование
1 | Осмотр фасадного газопровода с проверкой креплений | 1 км | 0.085 | март-октябрь
2 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе (до 100 мм) | задвижка | 1
3 | Изоляционное фланцевое соединение | 1 соед | 1
Внутридомовое пожарное оборудование
1 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов | канал | 152 | апрель,август,ноябрь

## ТР
План проведения текущего ремонта
на период обслуживания с 01.06.2013г. - по 31.05.2014г.
по адресу: г. Котлас, ул.Калинина д.1
N п/п | Наименование работ | Ед.Изм. | Объем | Месяц проведения работ
Конструктивные элементы здания
1 | Герметизация межпанельных (температурных) швов мастикой (без вскрытия шва) | 1м | 10 | август
2 | Ремонт межпанельных швов (промышленный альпинизм) | 1м | 95
Водопроводные и канализационные сети
Холодное водоснабжение
1 | Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм-ХВС (подвал) | шт. | 10 | май
2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм-ХВС (подвал) | шт. | 10
3 | Установка кранов диаметром 25 мм для спуска воздуха из системы-ХВС (подвал) | кран | 10
Тепловые сети
1 | Смена арматуры: пробковых кранов на шаровые диаметром до 20 мм (подвал) | шт. | 30 | май
2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм (подвал) | шт. | 30
3 | Установка кранов диаметром 15мм для спуска воздуха из системы (подвал) | кран | 30