## ТО
Согласовано: |  |  | Утверждаю:
Председатель ЖСК-13 |  |  | Генеральный директор ООО "УправДом плюс"
_______________________В.В.Еремеева |  |  | _____________________К.Б.Копосов
План проведения технического обслуживания
на период обслуживания с 1.01.2013г. - по 31.12.2013г. (на 12 месяцев)
по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского 35а
N п/п | Обоснование | Наименование работ | Площадь | Ед.Изм. | Объем | Месяц проведения работ
Конструктивные элементы здания
1 | ГЭСНр 52-16-01 | Заделка подвальных (слуховых) окон: фанерой | 4430.6 | 10 м2 | 0.1 | октябрь
2 |  | Открытие подвальных (слуховых) окон: фанерой | 4430.6 | 10 м2 | 0.1 | апрель
3 | ТНВ 3.1.21. | Очистка кровли от снега, толщина слоя 20см (подъздные козырьки) | 4430.6 | м2 | 60 | февраль
Водопроводные и канализационные сети
1 | ТНВ 3.7.7 | Осмотр внутридомовых систем водоснабжения,водоотведения (подвал) | 4430.6 | 1000 м2 осматр. площади | 1.01 | ноябрь
2 | хроном. | Осмотр водопроводных и канализационных стояков, общ.вентилей | 4430.6 | 100 | 0.95
3 | ТНВ 3.4.53. | Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС | 4430.6 | стояк | 6 | по заявкам
4 | ТНВ 3.4.20.(прим) | Прочистка канализационной сети:внутренней | 4430.6 | пролет между ревизиями | 6 | по заявкам
Тепловые сети
1 | ГЭСНр 65-23-01 | Слив и наполнение водой системы отопления:без осмотра системы | 4430.6 | 1000 м3 здания | 18.43 | июль
2 | ГЭСНр 65-23-02 | Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы | 4430.6 | 1000 м3 здания | 18.43
3 | ТНВ 3.4.52. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 4430.6 | 1000 м3 здания | 18.43
4 | хроном. | Промывка ВВП | 4430.6 | секция | 18
5 | 2.2.2.1.39 | Опресовка ВВП | 4430.6 | 100 | 0.6
6 | т. 6.6-08 | Демонтаж калача М114 | 4430.6 | калач | 16
7 | т. 6.6-08 | Монтаж калача М114 | 4430.6 | калач | 16
8 | т. 6.11.08 | Очистка калача М114 | 4430.6 | калач | 16
9 | т. 6.11.08 * | Очистка ВВП ручная (114) | 4430.6 | секция | 18
10 | ТНВ 3.4.53. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 4430.6 | стояк | 6 | сентябрь
11 | ГЭСНр 65-17-01 | Установка и снятие заглушек диаметром трубопроводов до:100 мм | 4430.6 | 100 | 0.02 | июль
12 | ВД 1-06-05-01-02 | Снятие показаний прибора учета | 4430.6 | 1 узел | 1 | ежемесячно
13 | ГЭСНр 65-18-02 (прим) | Снятие, прочистка и установка фильтра | 4430.6 | 100 приборов | 0.02 | сентябрь
Электрические сети и оборудование
1 | ГЭСНр 67-05-01 | Замена перегоревшей электролампы | 4430.6 | 100 шт | 0.24 | по заявкам
2 | ГЭСНр 67-13-01(прим) | Ревизия эл. щитков (без смены автоматов) | 4430.6 | 100 | 0.3 | октябрь
3 | ТЭР 33-032 | Техобслуживание ВРУ | 4430.6 | единица | 2
4 | ТНВ 3.7.7. прим. | Осмотр подвалов электрика | 4430.6 | 1000 м2 осматр. площади | 1.01
5 | хроном. | Снятие показаний электросчетчиков | 4430.6 | шт | 96 | ежемесячно
Внутридомовое газовое оборудование
1 | 5.1.3. | Осмотр фасадного газопровода с проверкой креплений | 4430.6 | 100 | 1 | март-октябрь
2 | 5.1.29. | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе (до 100 мм) | 4430.6 | задвижка | 1
3 |  | Изоляционное фланцевое соединение | 4430.6 | 1 соед | 1
Внутридомовое пожарное оборудование
1 | Единые ведомственные нормы времени и расценок на специализированные ремонтно-строительные, противопожарные и профильные работы | Техническое обслуживание вентиляционных каналов | 4430.6 | канал | 190 | декабрь
Главный инженер ООО "УправДом плюс"_______________________А.А.Сущенко

## ТР
Согласовано: |  |  | Утверждаю:
Председатель ЖСК-13 |  |  | Генеральный директор ООО "УправДом плюс"
_______________________В.В.Еремеева |  |  | _____________________К.Б.Копосов
План проведения текущего ремонта
на период обслуживания с 1.01.2013г. - по 31.12.2013г. (на 12 месяцев)
по адресу: г. Котлас, Маяковского 35а
N п/п | Обоснование | Наименование работ | Площадь | Ед.Изм. | Объем | Месяц проведения работ
Конструктивные элементы здания
|  | Теплоизоляция стальных труб жидким керамическим теплоизоляционным материалом "Корунд" -работа 2012г |  | 100 м2 | 0.48 | февраль
1 | смета | Установка противопожарных люков | 4430.6 | шт. | 3 | ноябрь
2 | ГЭСНр58-06-01 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 4430.6 | 100 м2 покрытий | 0.1 | апрель
3 | ГЭСНр 58-10-7 | Смена частей водосточных труб: воронок водосточных труб с люлек | 4430.6 | 100 шт. | 0.01 | июнь
4 | ГЭСНр 58-10-4 | Смена частей водосточных труб: колен водосточных труб с люлек | 4430.6 | 100 шт. | 0.02
5 | ГЭСНр 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 4430.6 | 100 м | 0.04
6 | ГЭСНр 63-02-01 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 0,25 м2 | 4430.6 | 100 м2 | 0.022 | октябрь
Водопроводные и канализационные сети
Холодное водоснабжение
1 | ГЭСНр 65-05-01 | Смена вентилей диаметром до 20 мм | 4430.6 | 100 шт. | 0.05 | май
2 | ГЭСНр65-16-01 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:20 мм | 4430.6 | 100 шт. | 0.05
3 | ГЭСНр 65-09-02 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:20 мм | 4430.6 | 100м | 0.02
4 | смета | Установка водосчетчиков в подъездах для уборки лестничных клеток | 4430.6 | 1 шт. | 2 | октябрь
5 | смета | Установка водомерного узла | 4430.6 | 1 узел | 1 | ноябрь
Горячее водоснабжение
1 | ГЭСНр 65-05-01 | Смена вентилей диаметром до 20 мм | 4430.6 | 100 шт. | 0.05 | май
2 | ГЭСНр65-16-01 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:20 мм | 4430.6 | 100 шт. | 0.05
3 | ГЭСНр 65-09-02 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:20 мм | 4430.6 | 100м | 0.02
Канализация
1 | ГЭСНр 65-07-02 (прим) | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до:100мм на полиэтиленовые с фасонными частями | 4430.6 | 100 м | 0.15 | декабрь
Тепловые сети
|  | Смена арматуры задвижек диаметром: до 80 мм |  | 100 шт. | 0.06 | май
1 | ГЭСНр 65-05-01 | Смена вентилей диаметром до 20 мм | 4430.6 | 100 шт. | 0.1
2 | ГЭСНр65-16-01 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:20 мм | 4430.6 | 100 шт. | 0.1
3 | ГЭСНр 65-09-02 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:20 мм | 4430.6 | 100м | 0.03
4 | смета | Установка затворов со вставками диаметром 50 мм на теплоузле | 4430.6 | 1шт. | 3
Электрические сети и оборудование
1 | ГЭСНр 67-08-01 | Смена светильников НСП:с лампами накаливания | 4430.6 | шт | 1 | март
Главный инженер ООО "УправДом плюс"_______________________А.А.Сущенко