## ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение №1
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме с 01.01.2014-31.12.2014г
ул. Маяковского д.36
[5 empty] | 6645.9 | по ИРЦ
№п/п |  | Периодичность | Объемы работ | Ед. изм. | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 м² Sобщ. (руб/мес.)
I. | Содержание помещений общего пользования |  | 915 | м2 | 367181.16 | 4.6
| Подметание лестничных маршей (пять этажей) | 3 раза в неделю
| Мытьё лестничных маршей (пять этажей) | 1 раз в 2 недели
| Влажная протирка стен (панелей) | 1 раз в год
| Влажная протирка входных дверей | 1 раз в год
| Влажная протирка радиаторов | 2 раза в год
| Влажная протирка почтовых ящиков | 1 раз в год
| Влажная протирка крышек электрощитов | 1 раз в год
| Влажная протирка поручней | 1 раз в 2 недели
| Влажная протирка ограждений лестничных маршей | 1 раз в год
| Мытьё окон | 2 раза в год
| Обметание пыли с потолка и стен | 1 раз в год
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| II.I. Ручная уборка |  |  |  | 344937.24 | 4.33
| II.I.I. Ручная уборка в летний период |  | 6279.6 | м2
15. | Подметание территории с усовершенствованным покрытием в летний период | 6 раз в неделю
16. | Подметание ступеней и площадок | 6 раз в неделю
17. | Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю
19. | Уборка мусора с отмосток | 3 раза в неделю
| Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю
| II.I.II. Ручная уборка в зимний период |  | 810.58 | м2
21. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 6 раз в неделю
23. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости. Начало работ не позднее чем через 3 часа после начала снегопада, согласно графику работы
24. | Очистка от снега и наледи ступеней и площадок | 6 раз в неделю
26. | Посыпка наледи и льда песком при гололеде | по мере необходимости
| II.II. Транспортные расходы по статье благоустройство | Круглогодично |  |  | 33908.45 | 0.43
| Вывоз твердых бытовых отходов | сухой мусор ежедневно |  |  | 162472.81 | 2.04
27. |  | крупногабаритный по мере накопления согласно графику |  |  | 65538.01 | 0.82
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, текущий ремонт
29. | Ремонт конструктивных элементов здания согласно реестру работ.:
| Ремонт бетонной отмостки толщиной до 100мм | согласно плану работ | 15 | м2 | 27921.31 | 0.35
| Ремонт межпанельных(температурных) швов (промышленный альпинизм) | согласно плану работ | 60 | м | 85564.39 | 1.07
| Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования согласно реестру работ: | работ нет
Ремонт внутридомовых тепловых сетей согласно реестру работ:
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:20 мм (подвал) | согласно плану работ | 5 | м | 4461.79 | 0.06
| Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм(подвал) | согласно плану работ | 30 | шт. | 28201.0564 | 0.35
| Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм(подвал) | согласно плану работ | 30 | шт. | 14190.9522 | 0.18
| Смена спусктных кранов (подвал) | согласно плану работ | 30 | шт. | 17799.32 | 0.22
| Смена арматуры: задвижек диаметром 50 мм | согласно плану работ | 6 | шт. | 58071.4406 | 0.73
Ремонт внутридомовых сетей водопровода и канализации согласно реестру работ:
Холодное водоснабжение:
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:20 мм (подвал) | согласно плану работ | 4 | м | 3569.41 | 0.04
| Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм (подвал) | согласно плану работ | 5 | шт. | 3075.6773 | 0.04
| Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм (подвал) | согласно плану работ | 5 | шт. | 3075.6773 | 0.04
| Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм(подвал) | согласно плану работ | 5 | шт. | 4700.1744 | 0.06
| Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм(подвал) | согласно плану работ | 5 | шт. | 2365.157 | 0.03
| Смена спусктных кранов (подвал) | согласно плану работ | 10 | шт. | 5933.1 | 0.07
Горячее водоснабжение:
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:20 мм (подвал) | согласно плану работ | 4 | м | 3569.41 | 0.04
| Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм (подвал) | согласно плану работ | 5 | шт. | 5877.7325 | 0.07
| Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм (подвал) | согласно плану работ | 5 | шт. | 3075.6773 | 0.04
| Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм(подвал) | согласно плану работ | 5 | шт. | 4700.1744 | 0.06
| Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм(подвал) | согласно плану работ | 5 | шт. | 2365.157 | 0.03
| Смена спусктных кранов (подвал) | согласно плану работ | 10 | шт. | 5933.1 | 0.07
Канализация:
| Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 50мм на полиэтиленовые с фасонными частями | согласно плану работ | 3 | м | 6029.0969 | 0.08
| Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до:100мм на полиэтиленовые с фасонными частями | согласно плану работ | 3 | м | 7145.9859 | 0.09
IV. Проведение технического обслуживания
Конструктивные элементы здания согласно реестру работ:
| Очистка кровли от снега, толщина слоя 20см | по мере необходимости | 120 | м2 | 2091.98 | 0.03
Внутридомовые тепловые сети:
| Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы | 1раз в год | 27919 | м3 | 19932.8 | 0.25
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1раз в год | 27919 | м3 | 12412.6 | 0.16
| Запуск системы отопления на отопительный период | 1раз в год | 27919 | м3 | 6434.3 | 0.08
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | по мере необходимости | 5 | стояк | 1572.83 | 0.02
| Промывка ВВП | 1раз в год | 8 | секция | 8177.16 | 0.1
| Опресовка ВВП | 1раз в год | 40 | м | 266.64 | 0
| Демонтаж калача М273 | 1раз в год | 8 | калач | 5313.62 | 0.07
| Монтаж калача М273 | 1раз в год | 8 | калач | 8996.44 | 0.11
| Очистка калача М273 | 1раз в год | 8 | калач | 1963.13 | 0.02
| Очистка ВВП ручная (273) | 1раз в год | 8 | секция | 11446.5 | 0.14
| Снятие, прочистка и установка фильтра | 1раз в год | 2 | шт. | 4768.73 | 0.06
| Проверка исправности,работоспособности,регулировка контрольно-измерительных приборов | в отопительный период | 1 | 1 узел | 815.4 | 0.01
Внутридомовые эл.сети и оборудование:
| Ревизия эл. щитков (без смены автоматов) | 1раз в год | 36 | шт. | 21265.24 | 0.27
| Техобслуживание ВРУ | 1раз в год | 5 | единица | 1221.16 | 0.02
| Снятие показаний электросчетчиков | ежемесячно | 124 | шт. | 94711.03 | 1.19
Внутридомовые сети водопровода и канализации:
| Осмотр внутридомовых систем водоснабжения,водоотведения (подвал,чердак) | 1раз в год | 1570 | м2 | 3532.09 | 0.04
| Осмотр водопроводных и канализационных стояков, общ.вентилей | 1раз в год | 120 | квартиры | 16566.88 | 0.21
| Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС | по мере необходимости | 5 | стояк | 1572.83 | 0.02
| Прочистка внутренних водостоков | по мере необходимости | 48 | м | 7898.93 | 0.1
| Прочистка канализационной сети: внутренней | по мере необходимости | 4 | пролет между ревизиями | 1350.13 | 0.02
| Проверка исправности,работоспособности,регулировка контрольно-измерительных приборов | ежемесячно | 1 | 1 узел | 815.4 | 0.01
| Производственный контроль качества горячей воды (Пост.354 прилож.1 п.6;СанПиН 2.1.4.2496-09) | 2раза в год | 3 | проба | 20016 | 0.25
Осмотр газового оборудования и фасадного газопровода
| Осмотр фасадного газопровода с проверкой креплений | 1раз в год | 130 | м | 371.3084 | 0
| Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе (до 100 мм) | 1раз в год | 1 | задвижка | 777.1384 | 0.01
| Изоляционное фланцевое соединение | 1раз в год | 1 | 1 соединение | 794.5871 | 0.01
Проверка вентиляции , проверка газоходов
| Техническое обслуживание вентиляционных каналов | 1 раз в год | 240 | канал | 14822.57 | 0.19
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно на системах водоснабжения, теплоснабжения,канализации, энергоснабжения |  |  | 231277.32 | 2.9
| Дератизация | 2 раза в год |  |  | 6106.8 | 0.08
| Расчетно-кассовое обслуживание |  |  |  | 110853.612 | 1.39
[5 empty] | 1889808.6155 | 23.7