## ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение №1
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме с 01.01.2014-31.12.2014г
ул. Маяковского д.39
[5 empty] | 2622.7 | по ИРЦ-29.11.2013
№п/п |  | Периодичность | Объемы работ | Ед. изм. | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 м² Sобщ. (руб/мес.)
I. | I.Содержание помещений общего пользования |  | 270.7 | м2 | 101466.91 | 3.22
1. | Подметание лестничных маршей нижних 3-х этажей | 3 раз(а) в неделю
2. | Подметание лестничных маршей выше 3-х этажей | 3 раз(а) в неделю
3. | Мытьё лестничных маршей нижних 3-х этажей | 1 раз в 2 недели
4. | Мытьё лестничных маршей выше 3-го этажа | 1 раз в 2 недели
5. | Мытьё окон | 2 раза в год
6. | Очистка приямков при входе | 1 раз в неделю
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| II.I. Ручная уборка |  |  |  | 193047.66 | 6.14
| II.I.I. Ручная уборка в летний период |  | 3519.5 | м2
15. | Подметание территории с усовершенствованным покрытием в летний период | 6 раз в неделю
16. | Подметание ступеней и площадок | 6 раз в неделю
17. | Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю
18. | Кошение травы | 1 раз в год | 182 | м2
19. | Уборка мусора с отмосток | 3 раза в неделю
20. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю
| II.I.II. Ручная уборка в зимний период |  | 520.4 | м2
21. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 6 раз в неделю
23. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости. Начало работ не позднее чем через 3 часа после начала снегопада, согласно графику работы
24. | Очистка от снега и наледи ступеней и площадок | 6 раз в неделю
25. | Очистка крышек люков колодцев и водосточных труб от наледи | по мере необходимости
26. | Посыпка наледи и льда песком при гололеде | по мере необходимости
| II.II. Транспортные расходы по статье благоустройство | Круглогодично |  |  | 13381.44 | 0.43
27. | Вывоз твердых бытовых отходов | сухой мусор ежедневно, крупногабаритный по мере накопления согласно графику |  |  | 97253.83 | 3.09
28. | Приобретение и установка контейнеров
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, текущий ремонт
29. | Ремонт конструктивных элементов здания согласно реестру работ.:
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля (промазка трещин Гермобутилом) | согласно плану работ | 8 | м.п. | 7471.07 | 0.24
| Устройство скатного козырька из профнастила над подъездом | согласно плану работ | 4 | шт. | 25811.28 | 0.82012
Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования согласно реестру работ:
| Замена трансформаторов тока в ВРУ | согласно плану работ | 3 | шт. | 5772.625 | 0.18
Ремонт внутридомовых тепловых сетей согласно реестру работ:
| Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм (подвал) | согласно плану работ | 17 | шт. | 19984.3244 | 0.63
| Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм (подвал) | согласно плану работ | 17 | шт. | 10457.285 | 0.33
| Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм (подвал) | согласно плану работ | 24 | шт. | 22560.8451 | 0.72
| Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм | согласно плану работ | 24 | шт. | 11352.7658 | 0.36
| Смена арматуры: задвижек диаметром 80 мм | согласно плану работ | 2 | шт. | 19357.1469 | 0.24
Ремонт внутридомовых сетей водопровода и канализации согласно реестру работ:
| Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм (подвал) | согласно плану работ | 8 | шт. | 9404.398 | 0.3
| Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм (подвал) | согласно плану работ | 8 | шт. | 4921.0818 | 0.16
| Смена арматуры: задвижек диаметром 80 мм | согласно плану работ | 1 | шт. | 9678.5784 | 0.31
| Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до:100мм на полиэтиленовые с фасонными частями (квартиры) | согласно плану работ | 8 | м | 19055.9524 | 0.61
IV. Проведение технического обслуживания
Конструктивные элементы здания согласно реестру работ:
Внутридомовые тепловые сети:
| Запуск системы отопления на отопительный период | 1раз в год | 11121 | м3 | 2562.13 | 0.08
| Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы | 1раз в год | 11121 | м3 | 7941.44 | 0.25
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1раз в год | 11121 | м3 | 4946.5 | 0.16
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | по мере необходимости | 2 | стояк | 629.92 | 0.02
| Перекрытие системы отопления на межотопительный период (вводные отключающие устройства) | 1раз в год | 2 | заглушки | 1203.88 | 0.04
Внутридомовые эл.сети и оборудование:
| Ревизия эл. щитков (без смены автоматов) | 1раз в год | 20 | шт. | 11814.44 | 0.38
| Техобслуживание ВРУ | 1раз в год | 2 | единица | 490.78 | 0.02
| Осмотр подвалов электрика | 1раз в год | 610 | м2 | 1194.13 | 0.04
| Снятие показаний электросчетчиков (квартирный) | ежемесячно | 1 | шт. | 560.36 | 0.02
| Снятие показаний электросчетчиков (общедомовой) | ежемесячно | 70 | шт. | 32600.47 | 1.04
Внутридомовые сети водопровода и канализации:
| Осмотр внутридомовых систем водоснабжения,водоотведения (подвал) | 1раз в год | 610 | м2 | 1371.86 | 0.04
| Осмотр водопроводных и канализационных стояков, общ.вентилей | 1раз в год | 70 | квартиры | 3563.03 | 0.11
| Прочистка канализационной сети: внутренней | по мере необходимости | 2 | пролет между ревизиями | 675.07 | 0.02
Осмотр газового оборудования и фасадного газопровода
| Осмотр фасадного газопровода с проверкой креплений | 1раз в год | 60 | м | 171.3731 | 0.01
| Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе (до 100 мм) | 1раз в год | 1 | задвижка | 777.1384 | 0.02
| Изоляционное фланцевое соединение | 1раз в год | 1 | соединение | 794.5871 | 0.03
Проверка вентиляции , проверка газоходов
| Техническое обслуживание вентиляционных каналов | 1 раз в год | 210 | канал | 12969.73 | 0.41
| Техническое обслуживание газоходов | 4 раза в год | 70 | газоход | 50450.28 | 1.6
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно на системах водоснабжения, теплоснабжения,канализации, энергоснабжения |  |  | 91269.96 | 2.9
| Дератизация | 1 раз в год |  |  | 1239.84 | 0.04
| Расчетно-кассовое обслуживание |  |  |  | 43746.636 | 1.39
[5 empty] | 841950.7474 | 26.4001